**Parâmetros Técnicos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo**  | **CRYO CET system** |
| **Ecrã** | **10.4 Polegadas LCD** |
| **Temperatura fria** | **0ºC até – 11ºC** |
| **Temperatura quente** | **37ºC até 45ºC****Pré-aquecimento durante 3 minutos** |
| **Tensão de alimentação** | **110V/220V** |
| **Potência** | **2000W** |
| **Corrente** | **15A** |
| **Dimensões** | **57x34.5x41.5cm** |
| **Dimensões da caixa** | **66x43x76.5cm** | **Peso caixa** | **13Kg** |
| **Peso total** | **45.5kg** |