**Parâmetros Técnicos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modelo** | **CRYO CET system** | | |
| **Ecrã** | **10.4 Polegadas LCD** | | |
| **Temperatura fria** | **0ºC até – 11ºC** | | |
| **Temperatura quente** | **37ºC até 45ºC**  **Pré-aquecimento durante 3 minutos** | | |
| **Tensão de alimentação** | **110V/220V** | | |
| **Potência** | **2000W** | | |
| **Corrente** | **15A** | | |
| **Dimensões** | **57x34.5x41.5cm** | | |
| **Dimensões da caixa** | **66x43x76.5cm** | **Peso caixa** | **13Kg** |
| **Peso total** | **45.5kg** | | |